## Slide 1
42 Schwache Stromnetze
38 PV-Erzeugung wird Strombedarf überschreiten
53 Fehlende offene Schnittstellen
44 Mangelnde Digitalisierung
54 Konstante Einspeisevergütung von PV-Anlagen
15 Schlechte Effizienz von Wärmepumpen im Bestand
13 Lärmbelästigung, Optik, Vandalismus
14 Stromkosten (kein günstiger Wärmepumpenstrom)
55 Hygieneanforderungen Trinkwasser
56 Mangelnde Elektrifizierung anderer Sektoren

## Slide 2
42 Schwache Stromnetze |  | 
Beschreibung Kapazität Stromnetz zu klein Anschluss von EE-Anlagen oder Ladesäulen für Elektrofahrzeuge oft nicht mit der gewünschten Leistung möglich Uneinheitliche Bedingungen für Netzanschluss Hemmnis für Elektrifizierung EE-Anlagen müssen oft abgeschaltet werden | gehemmte Technologie bzw. Maßnahme: EE-Anlagen Betroffene Bereiche: Stromsektor | Änderungsvorschläge Stromnetz ausbauen Speicher verwenden Gesetzliche Grundlage
Notes: Autor: Florian Hinze
Organisation: DGS-BB
Projekt: MonDoWi
E-Mail-Adresse: fhi@dgs-berlin.de
Telefonnummer: 015904731836
Erstelldatum: 2023-10-09
gehemmte Technologie bzw. Maßnahme: Erneuerbare-Energie-Anlagen
Betroffene Bereiche: Stromsektor
Beschreibung:
Quellen: forum, Ausgabe 03/2023, ISBN 1865-4266, S.61
Zuständigkeiten: Bund
Gesetzliche Grundlage:
Änderungsvorschläge:
Geschätzter Kohlendioxidausstoß auf Grund des Hemmnisses in Mt/a:

## Slide 3
38 PV-Erzeugung wird Strombedarf überschreiten |  | 
Beschreibung PV-Stromerzeugung wird Strombedarf überschreiten Uneingeschränkte Einspeisung ins Stromnetz nicht möglich Anlagenbetreibende keinen ausreichenden finanziellen Anreiz, Einspeiseleistung durch Verschiebung von Lasten oder Einsatz von Speichern zu begrenzen | gehemmte Technologie bzw. Maßnahme: Photovoltaik Betroffene Bereiche: Stromsektor | Änderungsvorschläge variable Einspeisevergütung, die von Höhe der aktuellen Einspeiseleistung im Verhältnis zur installierten Leistung der PV-Module abhängt Elektrifizierung aller Sektoren Speicher Grundlage EEG 2023 § 48 Solare Strahlungsenergie
Notes: Autor: Florian Hinze
Organisation: DGS-BB
Projekt: MonDoWi
E-Mail-Adresse: fhi@dgs-berlin.de
Telefonnummer: 015904731836
Erstelldatum: 2023-09-29
gehemmte Technologie bzw. Maßnahme: Photovoltaik
Betroffene Bereiche: Stromsektor
Beschreibung:
In wenigen Jahren wird die PV-Stromerzeugung den Strombedarf überschreiten. Spätestens dann ist eine uneingeschränkte
Einspeisung von Solarstrom in das Stromnetz nicht mehr möglich. Anlagenbetreibende haben derzeit jedoch keinen finanziellen Anreiz,
die Einspeiseleistung ihrer PV-Anlagen durch die Verschiebung von Lasten oder den Einsatz
von Speichern zu begrenzen.
Quellen: Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Stellungnahme zur Photovoltaik-Strategie, Berlin, 23. März 2023, Stellungnahme zur Photovoltaik-Strategie | HTW Berlin (htw-berlin.de)
Umstellung des Fördermechanismus von einer Zeit- in eine Mengenförderung: Bundesverband Erneuerbare Energie e.V. (bee-ev.de)
Zuständigkeiten: Bund
Gesetzliche Grundlage: EEG 2023 § 48 Solare Strahlungsenergie
Änderungsvorschläge: Einführung einer variablen Einspeisevergütung, die von der Höhe der aktuellen Einspeiseleistung im Verhältnis zur installierten Leistung der PV-Module abhängt
Mengen- statt Zeitförderung
Geschätzter Kohlendioxidausstoß auf Grund des Hemmnisses in Mt/a:

## Slide 4
53 Fehlende offene Schnittstellen von Geräten |  | 
Beschreibung Wenige oder nicht hinreichend unterstützte offene Schnittstellen zur barrierefreien technischen Interoperabilität --> Systemoptimierung unmöglich, Ursache für Hemmnis 62 | Betroffene Bereiche: Technische Anlagen | Änderungsvorschläge Erstellung von offenen Schnittstellen
Notes: Autor: Arbeitsgruppe technische Hemmnisse
Organisation:
Projekt: Projektleitungstreffen Dresden
E-Mail-Adresse:
Telefonnummer:
Erstelldatum: 2023-04-27
gehemmte Technologie bzw. Maßnahme: technische Komponenten, z.B. Wärmepumpen
Betroffene Bereiche: v.a. Gebäude mit Systemen von mehreren Herstellern
Beschreibung:
Wenige oder nicht hinreichend unterstützte offene Schnittstellen zur barrierefreien technischen Interoperabilität.
Durch die fehlenden Schnittstellen können die technischen Komponenten nicht miteinander kommunizieren. Dadurch ist es bspw. nicht möglich, die Regelung so einzustellen, dass die Wärmepumpe bevorzugt dann läuft, wenn die PV-Anlage Strom liefert.
Quellen:
Zuständigkeiten:
Gesetzliche Grundlage:
Änderungsvorschläge: Erstellung von offenen Schnittstellen, notfalls Hersteller dazu verpflichten
Geschätzter Kohlendioxidausstoß auf Grund des Hemmnisses in Mt/a:

## Slide 5
44 Mangelnde Digitalisierung |  | 
Beschreibung mangelnde Fortschritt in der Digitalisierung der Energieversorgung Hindernis für Energiegemeinschaften Für genaue Abrechnung von Energie Smart-Meter nötig bisher kaum verbreitet | gehemmte Technologie bzw. Maßnahme: Energiegemeinschaften Betroffene Bereiche: Gesamter Gebäudebereich | Änderungsvorschläge Beschleunigung des Einbaus von Smartmetern
Notes: Autor: Florian Hinze
Organisation: DGS-BB
Projekt: MonDoWi
E-Mail-Adresse: fhi@dgs-berlin.de
Telefonnummer: 015904731836
Erstelldatum: 2023-10-09
gehemmte Technologie bzw. Maßnahme: Energiegemeinschaften
Betroffene Bereiche: Gesamter Gebäudebereich
Beschreibung:
Ein weiteres Hindernis für Energiegemeinschaften in Deutschland ist der mangelnde Fortschritt in der Digitalisierung der Energieversorgung. Für eine genaue Abrechnung von verkaufter und eingekaufter Energie brauchen die Haushalte Smart-Meter. Diese sind bisher kaum verbreitet. Das Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende ist immerhin ein wichtiger Schritt für einen beschleunigten Ausbau der intelligenten Stromzähler.
Quellen: Energiegemeinschaften für Privathaushalte in Deutschland - Energieblog energynet
Zuständigkeiten:
Gesetzliche Grundlage:
Änderungsvorschläge: Beschleunigung des Einbaus von Smartmetern
Geschätzter Kohlendioxidausstoß auf Grund des Hemmnisses in Mt/a:

## Slide 6
54 Konstante Einspeisevergütung von PV-Anlagen |  | 
Beschreibung PV-Erzeugung übersteigt Strombedarf  keine uneingeschränkte Einspeisung ins Stromnetz möglich Kein finanzieller Anreiz, Einspeiseleistung durch Verschiebung von Lasten oder Einsatz von Speichern zu begrenzen | Betroffene Bereiche: Gebäude mit PV-Anlagen, v.a. PV-Speicher-Anlagen | Änderungsvorschläge Variable Einspeisevergütung, die von Höhe der aktuellen Einspeiseleistung im Verhältnis zur installierten PV-Leistung abhängt Einspeisevergütung abhängig von Last und Netzauslastung
Notes: Autor: Florian Hinze
Organisation: DGS-BB
Projekt: MonDoWi
E-Mail-Adresse: fhi@dgs-berlin.de
Telefonnummer: 015904731836
Erstelldatum: 2023-08-24
gehemmte Technologie bzw. Maßnahme: Photovoltaik (PV)
Betroffene Bereiche: Gebäude mit PV-Anlagen, v.a. PV-Speicher-Anlagen
Beschreibung:
Mit weiter fortschreitendem PV-Ausbau wird in wenigen Jahren die PV-Erzeugung regelmäßig den gesamten Strombedarf in Deutschland überschreiten. Spätestens dann ist eine uneingeschränkte Einspeisung von Solarstrom in das Stromnetz nicht mehr möglich. Anlagenbetreibende haben derzeit keinen finanziellen Anreiz, die Einspeiseleistung ihrer PV-Anlagen durch die Verschiebung von Lasten oder den Einsatz von Speichern zu begrenzen.
Quellen:
https://solar.htw-berlin.de/publikationen/stellungnahme-zur-photovoltaik-strategie/
Zuständigkeiten: Bund
Gesetzliche Grundlage: EEG 2023 § 48 Solare Strahlungsenergie
Änderungsvorschläge: EEG 2023 § 48 Solare Strahlungsenergie
(2) Einführung einer variablen Einspeisevergütung, die von der Höhe der aktuellen Einspeiseleistung im Verhältnis zur installierten Leistung der PV-Module abhängt.
Geschätzter Kohlendioxidausstoß auf Grund des Hemmnisses in Mt/a:

## Slide 7
15 Schlechte Effizienz von Wärmepumpen im Bestand |  | 
Beschreibung Effizienz im Bestand häufig schlecht aufgrund hoher Vorlauftemperaturen | Betroffene Bereiche: Schlecht isolierte Altbauten | Änderungsvorschläge Energetische Gebäudesanierung (Abdichtung, Dämmung, Flächenheizungen etc.) Kombination mit PV, Solarthermie, Speichern, smarte Regelung
Notes: Autor: Dirk Eggers
Organisation: KT-Elektronik GmbH
Projekt:
E-Mail-Adresse: dirk.eggers@samsongroup.com
Telefonnummer: 03079080533
Erstelldatum: 2023-03-01
Autor Änderungsvorschläge: Florian Hinze
Organisation: DGS-BB
Projekt: MonDoWi
E-Mail-Adresse: fhi@dgs-berlin.de
Telefonnummer: 015904731836
gehemmte Technologie bzw. Maßnahme: Geothermie, Windenergie, Temperaturabsenkung, Wärmepumpe, Fernwärmenetze, Nahwärmenetze, Nahkältenetze, Regelung, Bestandsbauten
Betroffene Bereiche: Schlecht isolierte Altbauten
Beschreibung:
Wärmepumpe - Effizienz im Bestand häufig schlecht aufgrund hoher Vorlauftemperaturen
Quellen: eigene Erfahrung, habe mehrere Jahre WP verkauft
Zuständigkeiten: Land, Bezirk, Gesellschaft
Änderungsvorschläge:
Energetische Gebäudesanierung (Abdichtung, Dämmung, Flächenheizungen etc.)
Kombination mit PV, Solarthermie, Speichern, smarte Regelung

## Slide 8
13 Lärmbelästigung, Optik, Vandalismus |  | 
Beschreibung Lärmbelästigung Optik Angst vor Vandalismus | Betroffene Bereiche: Luftwärmetauscher von Wärmepumpen | Änderungsvorschläge Wasser-Wasser- oder Sole-Wasser-Wärmepumpen Photovoltaik-Thermie Forschung und Entwicklung Sichtschutz, Housing
Notes: Autor: Dirk Eggers
Organisation: KT-Elektronik GmbH
Projekt:
E-Mail-Adresse: dirk.eggers@samsongroup.com
Telefonnummer: 03079080533
Erstelldatum: 2023-03-01
Autor Änderungsvorschläge: Florian Hinze
Organisation: DGS-BB
Projekt: MonDoWi
E-Mail-Adresse: fhi@dgs-berlin.de
Telefonnummer: 015904731836
gehemmte Technologie bzw. Maßnahme: Geothermie, Windenergie, Temperaturabsenkung, Wärmepumpe, Fernwärmenetze, Nahwärmenetze, Nahkältenetze, Regelung, Bestandsbauten
Betroffene Bereiche: Bestandsbauten
Beschreibung:
Wärmepumpe - Lärmbelästigung, Optik, Angst vor Vandalismus
Quellen: eigene Erfahrung, habe mehrere Jahre WP verkauft
Zuständigkeiten: Land, Bezirk, Gesellschaft
Änderungsvorschläge:
Wasser-Wasser- oder Sole-Wasser-Wärmepumpen
Photovoltaik-Thermie
Forschung und Entwicklung
Sichtschutz, Housing

## Slide 9
14 Stromkosten (kein günstiger Wärmepumpenstrom) |  | 
Beschreibung Wärmepumpenstrom teilweise zu teuer als dass sich Wärmepumpen lohnen | Betroffene Bereiche: Wärmepumpen | Änderungsvorschläge Wasser-Wasser- oder Sole-Wasser-Wärmepumpen Photovoltaik-Thermie Forschung und Entwicklung Kombination aus zeitvariablen Tarifen und Speichern; Wärmepumpen können laufen, wenn Strom günstig ist und Wärme kann aus Speicher bezogen werden, wenn Strom teuer ist Grundlage
Notes: Autor: Dirk Eggers
Organisation: KT-Elektronik GmbH
Projekt:
E-Mail-Adresse: dirk.eggers@samsongroup.com
Telefonnummer: 03079080533
Erstelldatum: 2023-03-01
Autor Änderungsvorschläge: Florian Hinze
Organisation: DGS-BB
Projekt: MonDoWi
E-Mail-Adresse: fhi@dgs-berlin.de
Telefonnummer: 015904731836
gehemmte Technologie bzw. Maßnahme: Geothermie, Windenergie, Temperaturabsenkung, Wärmepumpe, Fernwärmenetze, Nahwärmenetze, Nahkältenetze, Regelung, Bestandsbauten
Betroffene Bereiche: Bestandsbauten
Beschreibung:
Wärmepumpenstrom teilweise zu teuer als dass sich Wärmepumpen lohnen
Quellen: eigene Erfahrung, habe mehrere Jahre WP verkauft
Zuständigkeiten: Land, Bezirk, Gesellschaft
Änderungsvorschläge:
Wasser-Wasser- oder Sole-Wasser-Wärmepumpen
Photovoltaik-Thermie
Forschung und Entwicklung
Kombination aus zeitvariablen Tarifen und Speichern; Wärmepumpen können laufen, wenn Strom günstig ist und Wärme kann aus Speicher bezogen werden, wenn Strom teuer ist
Ursachen für teuren Strom siehe Hemmnisse: Stromsteuer, Netzentgelte

## Slide 10
55 Hygieneanforderungen Trinkwasser |  | 
Beschreibung Trinkwarmwasser 60°C am Austritt um Legionellen zu stoppen. Exergieaufwand für Erwärmung und thermischen Verluste hoch Einbindung erneuerbarer Energiequellen schwierig | Betroffene Bereiche: Trinkwarmwasser | Änderungsvorschläge Sparsamer Umgang mit Warmwasser Ultrafiltration (in Erforschungsphase) Dezentrale Trinkwassererwärmung (ersetzt aber keine Legionellenbeprobung)
Notes: Autor: Florian Hinze
Organisation: DGS-BB
Projekt: MonDoWi
E-Mail-Adresse: fhi@dgs-berlin.de
Telefonnummer: 015904731836
Erstelldatum: 2023-08-28
gehemmte Technologie bzw. Maßnahme: erneuerbare Wärmeenergie
Betroffene Bereiche: Trinkwarmwasser
Beschreibung:
Trinkwarmwasser soll am Austritt des Trinkwassererwärmers eine Temperatur von mindestens 60°C haben um die Vermehrung zu Legionellen zu stoppen. Der Exergieaufwand für die Erwärmung und die thermischen Verluste sind hoch, während es schwierig ist, erneuerbare Energiequellen dafür zu nutzen.
Quellen:
Warmwasser | Umweltbundesamt
Energiewendebauen | 03ET1617A (innoecos.com)
Neues zur dezentralen Trinkwassererwärmung (sbz-online.de)
Zuständigkeiten:
Gesetzliche Grundlage:
Änderungsvorschläge: Sparsamer Umgang mit Warmwasser
Ultrafiltration (in Erforschungsphase)
Dezentrale Trinkwassererwärmung (ersetzt aber keine Legionellenbeprobung)
Geschätzter Kohlendioxidausstoß auf Grund des Hemmnisses in Mt/a:

## Slide 11
56 Mangelnde Elektrifizierung anderer Sektoren |  | 
Beschreibung Je mehr andere Bereiche elektrifiziert sind, desto rentabler sind PV-Anlagen auf Gebäuden Synergieeffekte durch Sektorenkopplung, z.B. durch Nutzung von Fahrzeugbatterien als Speicher möglich | gehemmte Technologie bzw. Maßnahme: PV Betroffene Bereiche: alle | Änderungsvorschläge Elektrifizierung Sektorenkopplung Gesetzliche Grundlage
Notes: Autor: Florian Hinze
Organisation: DGS-BB
Projekt: MonDoWi
E-Mail-Adresse: fhi@dgs-berlin.de
Telefonnummer: 015904731836
Erstelldatum: 2023-10-09
gehemmte Technologie bzw. Maßnahme:
Betroffene Bereiche:
Beschreibung:
Quellen:
Zuständigkeiten:
Gesetzliche Grundlage:
Änderungsvorschläge:
Geschätzter Kohlendioxidausstoß auf Grund des Hemmnisses in Mt/a:

## Slide 12
3 |  | 
Beschreibung | gehemmte Technologie bzw. Maßnahme: Betroffene Bereiche: | Änderungsvorschläge Gesetzliche Grundlage
Notes: Autor: Florian Hinze
Organisation: DGS-BB
Projekt: MonDoWi
E-Mail-Adresse: fhi@dgs-berlin.de
Telefonnummer: 015904731836
Erstelldatum: 2023-10-09
gehemmte Technologie bzw. Maßnahme:
Betroffene Bereiche:
Beschreibung:
Quellen:
Zuständigkeiten:
Gesetzliche Grundlage:
Änderungsvorschläge:
Geschätzter Kohlendioxidausstoß auf Grund des Hemmnisses in Mt/a:

## Slide 13
3 |  | 
Beschreibung | gehemmte Technologie bzw. Maßnahme: Betroffene Bereiche: | Änderungsvorschläge Grundlage